Konstantynów Łódzki, dn. 21.01.2019 r.

T-I.271.1.2019.EW

Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Ucyfrowienie typu DR aparatu rentgenowskiego stacjonarnego, dwustanowiskowego dla SP ZOZ w Konstantynowie Łódzkim, T-I.271.1.2019.EW

„Ucyfrowienie typu DR aparatu rentgenowskiego stacjonarnego, dwustanowiskowego dla SP ZOZ

w Konstantynowie Łódzkim

Zamawiający – Gmina Konstantynów Łódzki informuje, że w dniu 15.01.2019 r. wpłynęły pytania do prowadzonego postępowania przetargowego, poniżej pytania i odpowiedzi.

PYTANIE NR 1:

Dotyczy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.  I Wymagania dotyczące oprogramowania, pkt. 1 integracja z aktualnie eksploatowanym systemem HIS w standardzieHL7, bez dodatkowych licencji:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach integracji oferent ma dostarczyć system zapewniający integrację z aktualnie eksploatowanym systemem HIS po stronie systemu RIS/PACS oraz potwierdzenie, że koszty integracji po stronie systemu HIS są w gestii Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W pkt. 3.6.2. SIWZ Zamawiający informuje, że SP ZOZ korzysta z oprogramowania mMedica firmy Asseco Poland S.A.

Koszty związane z rozszerzeniem programu mMedica o funkcjonalności niezbędne do współpracy z systemem PACS/RIS ponosi Zamawiający.

Po stronie Wykonawcy pozostaje obowiązek zintegrowania oferowanego systemu z programem mMedica w standardzie HL7.

Równocześnie Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część postępowania i są obowiązujące.