Konstantynów Łódzki, dn. 17 sierpnia 2021 r.

OŚ.6220.18-14.2020/21.WK

# DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(t. j. Dz. U. 2021 poz. 247 ze zm.) – zwanej dalej ustawą ooś, § 3 ust. 2 pkt 2 w związku 
z § 3 ust. 1 pkt 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowanej przez „ANTEA POLSKA” S.A. i po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi – Etap I i Etap XII”

orzekam na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą

w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy 
w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź

- Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

- Określam następujące warunki oraz wymagania:

- Realizację przedsięwzięcia wykonać bez wycinki drzew.

- Roboty budowlane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego prowadzić w porze dziennej, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00.

- W okresie prowadzenia prac budowlanych należy zaplanować miejsca do parkowania maszyn budowlanych na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wypływem substancji ropopochodnych do środowiska wodno-gruntowego.

- Teren inwestycji, na wypadek narażenia środowiska gruntowo-wodnego na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi wyposażyć w sorbenty.

- Sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinien spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).

- W czasie prowadzenia robót budowalnych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.

- Odpady wytworzone w trakcie budowy należy gromadzić selektywnie, w zależności od rodzaju odpadu, w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz przed dostępem osób postronnych i zwierząt, w oznakowanych pojemnikach i kontenerach. Odpady niebezpieczne należy magazynować 
w atestowanych pojemnikach, a następnie przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów, odzysk czy unieszkodliwianie.

- Materiały pyliste wykorzystywane do budowy inwestycji należy gromadzić 
w szczelnych pojemnikach eliminujących emisję substancji pylistych do powietrza lub 
w przypadku magazynowania luzem, należy przykrywać je odpowiednimi plandekami bądź folią.

- Ścieki bytowe z placu budowy należy odprowadzać do szczelnych, przenośnych sanitariatów.

- Wykopy, które nie mogą zostać niezwłocznie zasypane, należy monitorować na obecność zwierząt przed każdym rozpoczęciem prac.

- W przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi podczas realizacji przedsięwzięcia należy wykonać rekultywację zanieczyszczonego gruntu w celu doprowadzenia do obowiązujących standardów jakości gleby lub ziemi.

- Odmawiam nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie

W dniu 9 października 2020 r. wpłynął wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa 
Sp. z o.o., reprezentowaną przez „ANTEA POLSKA” S.A. o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn. „Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi – Etap I i Etap XII”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 oraz 
§ 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. jako przedsięwzięcie „polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją 
o środowiskowych uwarunkowaniach” oraz „instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków; przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko”.

Organ wystąpił o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach oraz do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 19 lipca 2021 r. (data wpływu: 19.07.2021 r. znak WOOŚ.4220.820.2020.MTr.7) wyraził opinię, w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach pismem z 30 listopada 2020 r. (data wpływu 03.12.202 r. znak PPIS-Pb-ZNS-470/43/20) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia proponuje odstąpić od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W związku z uzupełnieniem karty informacyjnej przedsięwzięcia organ wystąpił z ponowną prośbą o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach pismem z 7 lipca 2021 r. (data wpływu 08.07.2021 r. znak PPIS.ZNS.9022.1.10.2021), podtrzymał swoje poprzednie stanowisko i zaproponował odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem z 18 listopada 2020 r. (data wpływu 18.11.2021 r. znak PO.ZZŚ.5.435.542m.2020.Kog) wyraził opinię, w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W związku 
z uzupełnieniem karty informacyjnej przedsięwzięcia organ ponownie wystąpił o wydanie opinii. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem z 6 lipca 2021 r. (data wpływu 06.07.2021 r. znak PO.ZZŚ.5.435.542m.1.2020.Kog) podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 18 listopada 2020 r. znak: PO.ZZŚ.5.435.542m.2020.Kog.

Organ uwzględniając łączne uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś oraz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Przy ocenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono łącznie uwarunkowania określone art. 63 ust. 1 ustawy ooś:

- Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

  - skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, 
a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na:

- budowie zespołu zaporowo-upustowego przyłączeniowego (ZZUP Konstantynów Łódzki) na projektowanym gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,5 MPa (gazociąg poza zakresem niniejszego opracowania), co stanowi Etap I inwestycji pn. „Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi”,

- budowie stacji gazowej wysokiego ciśnienia Q=6000 m3/h w Konstantynowie Łódzkim wraz z gazociągami przyłączeniowymi (wejściowym i wyjściowym) wysokiego i średniego ciśnienia oraz demontażem istniejącej stacji wraz 
z przynależnymi instalacjami, co stanowi Etap XII inwestycji „Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi”.

Dla prawidłowej obsługi obiektów projektuje się drogę dojazdową, o długości 
ok. 24 m, prowadzoną z jezdni drogi wojewódzkiej nr 710.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie gminy Konstantynów Łódzki, obręb 
K-18, działki 9 i 10/4. Inwestycja realizowana będzie etapowo. Teren przeznaczony na przedmiotową stację oraz ZZUP będzie zajmował powierzchnie ok. 2010 m2.

Na analizowanym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Obecnie stacja gazowa zlokalizowana jest na działce nr 9 obr. K-18, o powierzchni ok. 400 m2. Na terenie stacji znajdują się urządzenia technologiczne wolnostojące oraz w obudowach o łącznej powierzchni ok. 20 m2 (są to m. in. układy redukcyjne, nawanialnia, zespół kotłów, aparatura AKP).

W związku z przebudową gazociągu zasilającego stację oraz zmiany ciśnienia gazu przewiduje się budowę zespołu zaporowo upustowego przyłączeniowego (ZZUP) oraz przebudowę istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej. Obie inwestycje, ze względu na ich wzajemne położenie zlokalizowano na wspólnym ogrodzonym terenie obejmującym działkę nr 9 i część działki 10/4 obr. K-18. Gaz z nowoprojektowanego gazociągu poprzez ZZUP będzie kierowany na przebudowywaną stację redukcyjno-pomiarową.

Budowa ZZUP (Etap I) będzie polegać na wykonaniu układu połączeń rurowych wraz z niezbędną armaturą, aparaturą AKP wraz z niezbędnymi elementami konstrukcyjnymi – podporami rurociągów.

Przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej (Etap XII) będzie obejmować:

- likwidację istniejących obiektów, urządzeń technologicznych, ogrodzenia 
i pozostałych elementów towarzyszących,

- budowę nowych obiektów tj.:

- zespół zaporowo-upustowy wlotowy,

- zespół filtroseparatorów gazu,

- zespół podgrzewaczy gazu,

- reduktorownię,

- pomiarownię,

- zespół kotłów,

- AKPiA,

- nawanialnię gazu,

- zespół awaryjny,

- zespół zaporowo-upustowy wylotowy,

- inne, niezbędne elementy towarzyszące tj.: oświetlenie terenu, elementy konstrukcyjne (fundamenty, podpory).

Nowoprojektowane elementy stacji wymagające ochrony przed warunkami atmosferycznymi zostaną zlokalizowane w obudowach. Teren stacji i ZZUP będzie ogrodzony. W niezbędnym zakresie zostaną urządzone nawierzchnie placów manewrowych 
i chodników. Pozostałe nawierzchnie (niezagospodarowane obiektami, urządzeniami technologicznymi i nawierzchniami) zostaną pokryte kruszywem.

Powierzchnia ZZUP i stacji (działka nr 9 i część działki 10/4) wzniesie ok. 1 400 m2:

- powierzchnia zabudowy – ok. 50 m2,

- nawierzchnie dróg i chodników – ok. 570 m2,

- pozostałe powierzchnie pokryte kruszywem - ok. 780 m2.

Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga usuwania drzew.

  - powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Obecnie stacja gazowa zlokalizowana jest na działce nr 9 obr. K-18, o powierzchni ok. 400 m2. Na terenie stacji znajdują się urządzenia technologiczne wolnostojące oraz 
w obudowach o łącznej powierzchni ok. 20 m2 (są to m. in. układy redukcyjne, nawanialnia, zespół kotłów, aparatura AKP). Działka o nr 10/4 w obr. K-18 jest działką niezabudowaną. Od strony północnej planowana inwestycja sąsiaduje z drogą wojewódzką nr 710, od strony zachodniej z będącą w budowie drogą ekspresową S-14, od południa z terenami niezabudowanymi, zaś od strony wschodniej niebezpośrednio z zabudową mieszkaniową.

  - różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody 
i powierzchni ziemi:

Powierzchnia ZZUP i stacji (działka nr 9 i część działki 10/4) wzniesie ok. 1 400 m2:

- powierzchnia zabudowy – ok. 50 m2,

- nawierzchnie dróg i chodników – ok. 570 m2,

- pozostałe powierzchnie pokryte kruszywem - ok. 780 m2.

Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga usuwania drzew.

Na potrzeby planowanego przedsięwzięcia prognozuje się wykorzystanie normatywnych wielkości w zakresie zużycia wody, materiałów, paliw oraz energii.

Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji, przewiduje się wykorzystanie:

- wody:

- na potrzeby socjalno-bytowe pracowników ok. 0,5 m3/d,

- na potrzeby placu budowy ok. 5 m3/d,

- na potrzeby czyszczenia elementów stacji i ZZU ok. 5 m3,

- na potrzeby prób ciśnieniowych(hydraulicznych) dla stacji ok. 20 m3,

- energii elektrycznej w ilości ok. 150 kW,

- paliw (olej napędowy).

Zasilanie elektryczne stacji odbywać się będzie z istniejącego przyłącza. Na terenie stacji zostaną wykonane niezbędne sieci elektryczne oraz oświetlenie.

Zaplecze budowy, park maszynowy i miejsce składowania materiałów budowlanych należy zlokalizować na terenie przekształconym antropogenicznie, w możliwie największej odległości od zabudowy mieszkaniowej, poza obszarami zadrzewionymi, z dala od rowów 
i cieków wodnych.

Na terenie stacji nie ma i nie przewiduje się budynków związanych z pobytem ludzi, 
w związku z czym nie przewiduje się zapotrzebowania na wodę do celów socjalno-bytowych.

  - emisji i występowania innych uciążliwości:

W trakcie budowy planowanego przedsięwzięcia wystąpią zakłócenia akustyczne. 
W fazie budowy źródłem hałasu będą urządzenia wykorzystywane przy pracach ziemnych (koparka, spychacz, itd.) oraz przy pracach montażowych (agregat prądotwórczy, sprężarka, dźwig, ładowarka itp.), jak również środki transportu. Prace budowlane z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu budowlanego prowadzone będą wyłącznie w porze dnia w godzinach od 6.00 do 22.00. Ograniczenie wpływu na środowisko przyrodnicze i społeczne zagwarantuje wykorzystanie sprawnego sprzętu budowlanego spełniającego wymogi dopuszczające go do użytku oraz ograniczenie prac budowlanych do pory dziennej. Oddziaływanie związane 
z emisją hałasu do środowiska na etapie budowy będzie krótkotrwałe i nie spowoduje trwałych zmian w środowisku. Ze względu na wielkość oraz charakter prac nie ma możliwości jego wyeliminowania.

Na etapie eksploatacji stacji gazowej i ZZUP będzie występowało następujące oddziaływanie na klimat akustyczny:

- oddziaływanie chwilowe:

Emisja hałasu z zaworów upustowych urządzeń (sprawdzanie szczelności), w przypadku remontów (krótkotrwałe emisje pod kontrolą służb eksploatacyjnych) lub awarii. Chwilowe oddziaływania posiadają największą wartość natężenia dźwięku dochodzącą do 120 dB 
w odległości 1 m od kolumny wydmuchowej. Sytuacje takie występują bardzo rzadko, mają charakter incydentalny i mogą wystąpić tylko w przypadku awarii. Czas emisji hałasu w tym przypadku będzie bardzo krótki.

- oddziaływanie stałe:

Źródłem hałasu ciągłego z terenu stacji gazowej będzie układ reduktorów oraz agregat prądotwórczy napędzany silnikiem gazowym. Agregat prądotwórczy będzie włączony 
w system sterowania i będzie się uruchamiał samoczynnie w sytuacjach zaniku zasilania. Agregat będzie również uruchamiany raz w miesiącu na 1 h w celu utrzymania jego sprawności. Podczas pracy agregatu (załączanie serwisowe tylko w porze dziennej), poziom hałasu przy najbliższej zabudowie chronionej akustycznie nie przekroczy ok. 50 dB. Zakres emitowanego hałasu poprzez zastosowane reduktory (w odległości 1 m od urządzenia) wynosi odpowiednio od 83 dB do 90 dB. Przy uwzględnieniu izolacyjności akustycznej budynku stacji hałas emitowany do środowiska otaczającego obiekt wyniesie od 30 do 40 dB. W trakcie eksploatacji stacja gazowa i ZZUP nie będą powodowały uciążliwości akustycznej dla otaczającego środowiska.

Uciążliwości występujące podczas budowy związane będą z emisją niezorganizowaną spalin z samochodów dostawczych i maszyn budowlanych oraz procesów spawalniczych. 
W związku z powyższym do powietrza emitowane będą dwutlenek azotu, tlenek węgla, dwutlenek siarki oraz pył zawieszony. Ze względu na minimalne wielkości emisji, krótki czas jej trwania oraz minimalną wysokość nad poziomem terenu, nie wpłynie ona na negatywnie na jakość powietrza atmosferycznego.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia podstawowym źródłem emisji zanieczyszczeń ze stacji redukcyjno-pomiarowej będą kotły gazowe, w których w procesie spalania gazu ziemnego powstawać będą: dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla i pył PM10. Jednakże przy normalnej pracy kotłów emisja ww. substancji będzie na tyle niska, iż nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. Dodatkowym źródłem emisji do powietrza z terenu stacji gazowej będzie praca agregatu prądotwórczego zasilanego gazem ziemnym. Agregat, w celu utrzymania i kontroli jego sprawności, będzie uruchamiany raz w miesiącu na ok. 1h. Wielkość tych emisji nie wpłynie negatywnie na stan środowiska.

Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji będą gromadzone w przenośnych urządzeniach sanitarnych z bezodpływowymi, szczelnymi zbiornikami systematycznie opróżnianymi przez uprawnione firmy.

Źródłem wody do czyszczenia zasadniczego elementów stacji oraz próby ciśnieniowej będzie infrastruktura wodno-kanalizacyjna będąca w zarządzie przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. Transport wody do miejsca inwestycji realizowany będzie za pomocą samochodów cystern lub za pomocą elastycznych węży ułożonych na powierzchni terenu (w zależności od wskazanego miejsca poboru). Po dokonaniu próby woda zostanie poddana badaniom jakości w celu sprawdzenia czy wymagane jest jej powtórne oczyszczenie. Po zakończeniu prób woda zostanie w całości usunięta z elementów stacji przez wypompowanie i przedmuch azotem, a następnie odwieziona do oczyszczalni ścieków. 
W zależności od uzyskanych wyników badań oraz wskazania zarządcy woda zostanie zrzucona na oczyszczalni do powtórnego oczyszczenia lub zostanie wymieszana z ściekami oczyszczonymi przed odprowadzeniem do odbiornika.

  - ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji 
i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

W świetle art. 248 ust. 2a pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) transport substancji niebezpiecznych rurociągami z uwzględnieniem pompowni nie kwalifikuje się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Oddziaływanie na środowisko związane z wystąpieniem poważnej awarii wynika z następujących rodzajów zagrożeń: wyciek gazu, pożar gazu, wybuch gazu.

Należy podkreślić, że sytuacja wybuchu obiektów gazowych jest bardzo mało prawdopodobna, dzięki zastosowanym środkom bezpieczeństwa.

Ryzyko wystąpienia awarii minimalizowane będzie dzięki działaniom podejmowanym zarówno przed oddaniem gazociągu do eksploatacji jak i w jej trakcie. Obiekty wykonane zostaną z bardzo dobrej jakości materiałów zapewniających maksymalną niezawodność eksploatacji, z zastosowaniem czynnej i biernej ochrony antykorozyjnej i monitoringiem, pozwalającym na szybkie wykrywanie i reagowanie na stany awaryjne. Dodatkowo, przed oddaniem stacji gazowej do eksploatacji wykonana zostanie próba szczelności 
i wytrzymałości.

  - przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

W fazie realizacji będą powstawały m.in. następującej rodzajów odpadów: 08 01 11*, 12 01 13, 12 01 16*, 12 01 20*, 12 01 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 10*, 15 02 02*, 15 02 03, 17 01 01, 17 01 07, 17 02 03, 17 04 05, 17 04 11, 17 05 03*, 17 05 04, 17 09 04, 20 03 01. Wytworzone odpady w pierwszej kolejności poddane będą odzyskowi (ponownemu zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie będzie możliwy – unieszkodliwianiu. Odbiorem odpadów będą zajmowały się osoby, które prowadzą odzysk odpadów i mają stosowne zezwolenia w tym zakresie.

Prowadzenie prac ziemnych będzie odbywać się pod stałym nadzorem, w celu bieżącego rozpoznawania stanu czystości gruntu w wykopie. W razie stwierdzenia występowania gruntu zanieczyszczonego (odpad o kodzie 17 05 03*)  powstałego np. wskutek awarii sprzętu budowlanego, wykonawca robót będzie zobowiązany odpowiednio go zagospodarować. Remediacja zanieczyszczonych wskutek awarii gruntów będzie polegać na ich usunięciu i przekazaniu do unieszkodliwienia poza terenem prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W fazie eksploatacji mogą powstawać następujące rodzaje odpadów: 06 13 02*, 08 01 11*, 08 01 12, 08 04 09*, 08 04 10, 12 01 13, 12 01 21, 12 01 99, 15 01 10*, 15 02 02*, 17 04 11. Wszystkie odpady powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą zbierane selektywnie i następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do ich dalszego zagospodarowania.  Z eksploatacją planowanych obiektów technologicznych  stacji gazowej i ZZUP – nie będzie związany wzrost ilości wytwarzanych obecnie odpadów przez PSG 
Sp. z o.o. – Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi.

  - zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Uciążliwości występujące podczas budowy związane będą z emisją niezorganizowaną spalin z samochodów dostawczych i maszyn budowlanych oraz procesów spawalniczych. 
W związku z powyższym do powietrza emitowane będą: dwutlenek azotu, tlenek węgla, dwutlenek siarki oraz pył zawieszony. Ze względu na minimalne wielkości emisji, krótki czas jej trwania oraz minimalną wysokość nad poziomem terenu, nie wpłynie ona na negatywnie na jakość powietrza atmosferycznego.

Na etapie eksploatacji stacji gazowej i ZZUP będzie występowało następujące oddziaływanie na klimat akustyczny:

- oddziaływanie chwilowe:

Emisja hałasu z zaworów upustowych urządzeń (sprawdzanie szczelności), w przypadku remontów (krótkotrwałe emisje pod kontrolą służb eksploatacyjnych) lub awarii. Chwilowe oddziaływania posiadają największą wartość natężenia dźwięku dochodzącą do 120 dB 
w odległości 1 m od kolumny wydmuchowej. Sytuacje takie występują bardzo rzadko, mają charakter incydentalny i mogą wystąpić tylko w przypadku awarii. Czas emisji hałasu w tym przypadku będzie bardzo krótki.

- oddziaływanie stałe:

Źródłem hałasu ciągłego z terenu stacji gazowej będzie układ reduktorów oraz agregat prądotwórczy napędzany silnikiem gazowym. Agregat prądotwórczy będzie włączony 
w system sterowania i będzie się uruchamiał samoczynnie w sytuacjach zaniku zasilania. Agregat będzie również uruchamiany raz w miesiącu na 1 h w celu utrzymania jego sprawności. Podczas pracy agregatu (załączanie serwisowe tylko w porze dziennej), poziom hałasu przy najbliższej zabudowie chronionej akustycznie nie przekroczy ok. 50 dB. Zakres emitowanego hałasu poprzez zastosowane reduktory (w odległości 1 m od urządzenia) wynosi odpowiednio od 83 dB do 90 dB. Przy uwzględnieniu izolacyjności akustycznej budynku stacji hałas emitowany do środowiska otaczającego obiekt wyniesie od 30 do 40 dB. W trakcie eksploatacji stacja gazowa i ZZUP nie będą powodowały uciążliwości akustycznej dla otaczającego środowiska.

Należy podkreślić, że sytuacja wybuchu obiektów gazowych jest bardzo mało prawdopodobna dzięki zastosowanym środkom bezpieczeństwa.

Ryzyko wystąpienia awarii minimalizowane będzie dzięki działaniom podejmowanym zarówno przed oddaniem gazociągu do eksploatacji jak i w jej trakcie. Obiekty wykonane zostaną z bardzo dobrej jakości materiałów zapewniających maksymalną niezawodność eksploatacji, z zastosowaniem czynnej i biernej ochrony antykorozyjnej i monitoringiem, pozwalającym na szybkie wykrywanie i reagowanie na stany awaryjne. Dodatkowo przed oddaniem stacji gazowej do eksploatacji wykonana zostanie próba szczelności 
i wytrzymałości.

- Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

  - obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska lęgowe oraz ujścia rzek

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że na terenie przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek.

  - obszary wybrzeży i środowisko morskie

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży i środowiska morskiego.

  - obszary górskie lub leśne

Planowana inwestycja leży poza obszarami górskimi i leśnymi.

  - obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że na terenie przedsięwzięcia nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód 
i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

  - obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) oraz poza korytarzami ekologicznymi. Najbliżej położonymi obszarami chronionymi na podstawie ww. ustawy od planowanego przedsięwzięcia są:

- zespół przyrodniczo-krajobrazowy Międzyrzecze Neru i Dobrzynki w odległości 
ok. 3 km,

- rezerwat przyrody Polesie Konstantynowskie w odległości ok. 4,9 km.

Najbliżej położony obszar należący do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 to specjalny obszar ochrony siedlisk Grądy nad Lindą PLH100022 w odległości ok. 13,8 km.

Należy stwierdzić, że przedmiotowe przedsięwzięcie (uwzględniając jego poszczególne fazy: realizacji, eksploatacji i likwidacji) z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę oraz usytuowanie nie będzie wywierało znacząco negatywnego oddziaływania na cele i przedmioty ochrony, integralność oraz spójność sieci obszarów sieci Natura 2000 oraz pozostałych form ochrony przyrody.

  - obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,

Z informacji podanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przedmiotowa inwestycja nie będzie realizowana na obszarze, na którym standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

  - obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Inwestycja leży poza obszarem o krajobrazie mającym znaczenie historyczne 
i kulturowe.

  - gęstość zaludnienia

Zgodnie z danymi Banku Danych Lokalnych (GUS) gęstość zaludnienia gminy miejskiej Konstantynów Łódzki na rok 2020 wynosi 668 os/km2.

  - obszary przylegające do jezior

Przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze przylegającym do jezior.

  - uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie występują uzdrowiska oraz obszary ochrony uzdrowiskowej.

  - wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe

W odniesieniu do z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś ustalono, że według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW600072, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrożona. Jednocześnie planowana inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Warty, w zlewni jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP): Łódka o kodzie PLRW600017183232. JCWP posiada status silnie zmienionej. JCWP posiada status silnie zmienionej części wód o złym stanie. Jest ona monitorowana i jest określona jako „zagrożona” nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla omawianej JCWP przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do końca roku 2021.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania 
i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1967).

- Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

  - Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Obecnie stacja gazowa zlokalizowana jest na działce nr 9 obr. K-18, o powierzchni ok. 400 m2. Na terenie stacji znajdują się urządzenia technologiczne wolnostojące oraz 
w obudowach o łącznej powierzchni ok. 20 m2 (są to m. in. układy redukcyjne, nawanialnia, zespół kotłów, aparatura AKP). Działka o nr 10/4 w obr. K-18 jest działką niezabudowaną. Od strony północnej planowana inwestycja sąsiaduje z drogą wojewódzką nr 710, od strony zachodniej z będącą w budowie drogą ekspresową S-14, od południa z terenami niezabudowanymi, zaś od strony wschodniej niebezpośrednio z zabudową mieszkaniową.

  - transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Stwierdza się brak transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na położenie inwestycji w centralnej Polsce.

  - charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej stwierdzono brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności.

  - prawdopodobieństwa oddziaływania:

Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich rozwiązań chroniących środowisko nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

  - czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Oddziaływania na etapie realizacji będą krótkotrwałe i ustąpią po zrealizowaniu przedsięwzięcia. Faza eksploatacji przedsięwzięcia będzie się wiązała z najdłuższym w czasie oddziaływaniem.

  - powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

Obecnie stacja gazowa zlokalizowana jest na działce nr 9 obr. K-18, o powierzchni ok. 400 m2. Na terenie stacji znajdują się urządzenia technologiczne wolnostojące oraz 
w obudowach o łącznej powierzchni ok. 20 m2 (są to m. in. układy redukcyjne, nawanialnia, zespół kotłów, aparatura AKP). Działka o nr 10/4 w obr. K-18 jest działką niezabudowaną. Od strony północnej planowana inwestycja sąsiaduje z drogą wojewódzką nr 710, od strony zachodniej z będącą w budowie drogą ekspresową S-14, od południa z terenami niezabudowanymi, zaś od strony wschodniej niebezpośrednio z zabudową mieszkaniową.

  - możliwości ograniczenia oddziaływania.

Biorąc pod uwagę planowaną technologie wykonania przedmiotowego przedsięwzięcia oraz przyjęte działania w celu ochrony środowiska, oddziaływanie na środowisko przedmiotowej inwestycji będzie ograniczone do minimum.

Ograniczenie wpływu na środowisko przyrodniczce i społeczne zagwarantuje wykorzystanie sprawnego sprzętu budowlanego spełniającego wymogi dopuszczające go do użytku oraz ograniczenie prac budowlanych do pory dziennej.

W dniu 25 czerwca 2021 r. wpłynął wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności. Zgodnie z art. 108 §  1: „Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. W tym ostatnim przypadku organ administracji publicznej może w drodze postanowienia zażądać od strony stosownego zabezpieczenia”. Art. 108 §  2: „Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji również po jej wydaniu. W tym przypadku organ wydaje postanowienie, na które służy stronie zażalenie”. W przedmiotowym wniosku wskazano argumenty wskazujące na zasadność nadania rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego, interes społeczny oraz wyjątkowo ważny interes strony. Z analizy wskazanych we wniosku przesłanek wynika, że uzyskanie rygoru natychmiastowej wykonalności ma umożliwić bezzwłoczne wystąpienie 
z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, co skróci okres jej uzyskania o min. 3 miesiące, a w konsekwencji pozwoli na szybsze uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozpoczęcie robót budowlanych zmierzających do całkowitego wyłączenia z eksploatacji istniejącego obiektu. W dalszej części wniosku wskazano, że nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności ma powodować minimalizację ryzyka wystąpienia negatywnych konsekwencji poprzez możliwość szybszego występowania z wnioskami o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji 
o pozwoleniu na budowę min. 3 miesiące. Z analizy wniosku wynika, że celem nadania rygoru natychmiastowej wykonalności ma być możliwość szybszego występowania 
o wydanie decyzji następczych co będzie miało wpływ na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego, interes społeczny oraz wyjątkowo ważny interes strony. Taka argumentacja nie spełnia przesłanek określonych w art. 108 § 1 KPA. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności nie powoduje, że decyzja w tym momencie staje się ostateczna, co otwierałoby możliwość występowania do innych organów o decyzje następcze. Organy uprawnione do wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego bądź pozwolenia na budowę będą mogły je wydać jedynie na podstawie ostatecznej decyzji środowiskowej. Takie stanowisko zostało zaprezentowane w wyroku WSA we Wrocławiu z 19.02.2014 r., II SA/Wr 851/13, LEX nr 1568457. We wskazanym wyroku wskazano, że: „Nadając rygor natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej ze względu na "inny interes społeczny" - w świetle pozostałych przesłanek określonych w art. 108 § 1 k.p.a., tj. ochrona zdrowia lub życia ludzkiego, zabezpieczenie gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami, wyjątkowo ważny interes strony, mających wyjątkowy charakter - organ winien wykazać, że ten interes społeczny jest szczególnie ważny, a jego realizacja jest niezbędna i realna. Zamiar przyspieszenia procesu inwestycyjnego poprzez możliwość niezwłocznego złożenia wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę w oparciu 
o nieostateczną decyzję środowiskową nie jest "innym interesem społecznym" w rozumieniu art. 108 § 1 k.p.a., skoro organ architektoniczno-budowlany decyzję w tym przedmiocie może wydać jedynie na podstawie ostatecznej decyzji środowiskowej, albowiem tej ostateczności nie może zastąpić nadany rygor natychmiastowej wykonalności decyzji (wynika to pośrednio z art. 72 ust. 3 przywołanej wyżej ustawy).”. W dalszej części wyroku wskazano, że: „Okoliczność, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia stanowi podstawę do wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę nie może stanowić o tym, że nadaje się ona do wykonania. Obowiązek oparcia decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę na decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli jej "wykorzystanie" w tym postępowaniu, jest jedynie szeroko rozumianym następstwem tej decyzji, a nie jej wykonaniem.”. Jedynie art.  127a § 1 i 2 KPA daje możliwość skrócenia terminu, po upływie którego decyzja staje się ostateczna. Art.  127a. §  1 stanowi, że: „W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.”, zaś § 2 stanowi, że: „Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.”. Biorąc powyższe pod uwagę, organ odmówił nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. Reasumując tylko art. 127a § 1 i 2 KPA daje możliwość skrócenia terminu, po upływie którego decyzja staje się ostateczna. Rygor natychmiastowej wykonalności nie ma natomiast wpływu na ostateczność decyzji.

Obwieszczeniem z dnia 22 lipca 2021 r. znak: OŚ.6220.18-12.2020/21.WK wyznaczono stronom 7-dniowy termin od daty uznania niniejszego zawiadomienia za doręczone na zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Do chwili wydania decyzji nie wpłynęły żadne pisma w przedmiotowej sprawie.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

- Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

- W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu 
i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Załączniki:

- Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś

Otrzymują:

- Pełnomocnik

- Strony postępowania – zawiadomione w trybie art. 49 k.p.a.

- a/a

Do wiadomości:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, 90-113 Łódź, ul. Traugutta 25

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 95-200 Pabianice ul. Kilińskiego 10/12

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, 98-200 Sieradz, Pl. Wolności 1