Konstantynów Łódzki, dn. 22 września 2022 r.

OŚ.6220.15-9.2022.WK

# DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 2 i 85 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1029 ze zm.) – zwanej dalej ustawą ooś, § 3 ust. 1 pkt 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w związku 
z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku firmy „Gospodarstwo Szkółkarskie Anna Ciepłucha Kowalska” i po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych – studni głębinowej nr II 
w miejscowości Konstantynów Łódzki na terenie działki nr ew. 68 obręb K-3, powiat pabianicki, woj. łódzkie”

orzekam na rzecz „Gospodarstwa Szkółkarskiego Anna Ciepłucha Kowalska” z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Górnej 50, 95-050 Konstantynów Łódzki

- Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia;

- Określam następujące warunki oraz wymagania:

- prace ziemne prowadzić w sposób niezagrażający środowisku gruntowo-wodnemu, poprzez zastosowanie sprawnego technicznie sprzętu, odpowiednią organizację prac, magazynowanie materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robót w sposób bezpieczny dla środowiska gruntowo-wodnego;

- stan techniczny wykorzystywanych maszyn i sprzętu w fazie budowy należy na bieżąco monitorować w celu ograniczenia zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi;

- teren planowanej inwestycji wyposażyć w środki do neutralizacji ewentualnych wycieków z pojazdów;

- w przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii;

- wodę z ujęć pobierać w ilości nieprzekraczającej maksymalnej wielkości zasobów eksploatacyjnych ustalonych w decyzji zatwierdzającej dokumentację hydrogeologiczną dla ujęcia.

Uzasadnienie

W dniu 9 marca 2022 r. wpłynął wniosek firmy „Gospodarstwo Szkółkarskie Anna Ciepłucha Kowalska” o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn. „Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych – studni głębinowej nr II w miejscowości Konstantynów Łódzki na terenie działki nr ew. 68 obręb K-3, powiat pabianicki, woj. łódzkie”.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) tj.:

- urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, 
o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zaś przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest fakultatywne.

Organ wystąpił o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 10 maja 2022 r. (data wpływu: 10.05.2022 r. nr WOOŚ.4220.362.2022.JKo) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach pismem z dnia 18 maja 2022 r. (data wpływu: 25.05.2022 r. 
nr PPIS.ZNS.90281.15.2022) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia proponuje odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem z dnia 11 lipca 2022 r. (data wpływu 19.07.2022 r. nr PO.ZZŚ.5.435.222.2022.BM) wyraził opinię, w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organ uwzględniając łączne uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś oraz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych – studni nr II w miejscowości Konstantynów Łódzki  na działce nr ew. 68 obręb K-3, gm. Konstantynów.

Działka o numerze ewid. 68 o powierzchni 1,939 ha obecnie stanowi niezabudowany teren łąk, gruntów ornych i pastwisk, w przyszłości przeznaczonych pod szkółkę roślin.

Przedmiotowy otwór hydrogeologiczny ujmuje do eksploatacji czwartorzędowy poziom wodonośny. Woda ze studni nr II wykorzystywana będzie na potrzeby nawadniania szkółki roślin ozdobnych, drzew i krzewów położonych na części działek nr ew. 68, 18/2, 19/2, 20/2, 21, 22, 23/1, 24/2, 23/6, 105, 106, 107, 108 i 109 obr. K-3 o łącznej powierzchni 13 ha, na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego.

Dokumentacja hydrogeologiczna została zatwierdzona przez Starostę Pabianickiego  decyzją nr 125/2022 dnia 2 marca 2022 roku, znak: OŚ.6531.2.2021.MS.

W dokumentacji ustalono zasoby eksploatacyjne w ilości: Qe= 49,0 m3/h przy se= 6,10 m, przy w/w parametrach zasięg leja depresji wynosi Re = 186 m, który równy jest obszarowi oddziaływania studni. Pobór wody z otworu hydrogeologicznego nr II nie może przekroczyć ustalonej wydajności eksploatacyjnej, tj. 49,0 m3/h, który został określony w dokumentacji hydrogeologicznej.

Obecnie wylot otworu hydrogeologicznego nr II (rury nadfiltrowej) zabezpieczony jest szczelną głowicą zabezpieczającą ujętą warstwę wodonośna przed przedostaniem się zanieczyszczeń z powierzchni.

Z informacji zawartych w Kip wynika, że w zasięgu oddziaływania studni nr II (który utożsamiany jest z zasięgiem leja depresji studni wynoszącym R = 186 m), brak jest innych ujęć wód podziemnych, w tym ujmujących tę samą warstwę wodonośną co omawiany otwór studzienny (czwartorzędowy poziom wodonośny). Najbliższym otworem studziennym ujmującym czwartorzędowy poziom wodonośny jest studnia w m. Konstantynów Łódzki zlokalizowana na terenie Zakładów Włókienniczych BILIŃSKI, przy ul. Mickiewicza 28, 
w odległości ca 750 m na wschód od dokumentowanego ujęcia wody.

W ramach przedsięwzięcia dla studni nr II zaplanowano typową obudowę z dwóch kręgów betonowych zagłębioną poniżej terenu. Powierzchnia obudowy wynosić będzie 3,799 m2, co stanowić będzie ca 0,02% powierzchni działki.

Otwór studzienny obudowany zostanie dwoma kręgami betonowymi o Ø 2,2 m, długości 1,0 m każdy, czyli łącznej długości 2,0  m. Obudowa wyniesiona będzie ponad teren ca 0,50 m. Kręgi posadowione zostaną na płycie betonowej Ø 2,2 m i grubości 0,15 m. Obudowę przykrywać będzie płyta żelbetowa Ø 2,2 m z dwoma włazami Ø 0,60 m (komunikacyjnym i montażowym) oraz kominkiem wentylacyjnym. W otworze studziennym na głębokości ca 20 m p.p.t. zamontowana zostanie na rurach stalowych Ø 3” pompa głębinowa o wydajności do 49 m3/h. Wydajność tej pompy przy H= 54 m sł. wody wynosi 
50 m3/h z silnikiem elektrycznym 11 kW. W obudowie studni na przewodzie tłocznym zamontowany zostanie wodomierz, zawór zwrotny i odcinający, manometr z kurkiem pobierczym.

Woda ze studni podawana będzie poprzez hydrofor do sieci rozprowadzającej wodę przewodami z rurek PCW, a nawadnianie odbywać się będzie kropelkowo oraz za pomocą zraszaczy.

Na urządzenie wodne, oprócz otworu hydrogeologicznego, składać się będzie obudowa studzienna otworu nr II wraz z armaturą pompową tj. pompą głębinową, rurociągiem tłocznym oraz oprzyrządowaniem zamontowanym na przewodzie tłocznym 
w obudowie studni (wodomierz, manometr z kurkiem pobierczym, zawór zwrotny 
i odcinający). Dodatkowa projektuje się zamontowanie w obudowie studziennej zbiornika hydroforowego o pojemności 300 l. W otworze hydrogeologicznym zamontowany zostanie agregat pompowy umożliwiający pokrycie wymaganego zapotrzebowania na wodę tj. do 
49 m3/h, czyli wydajności eksploatacyjnej ustalonej w dokumentacji hydrogeologicznej.

W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie nastąpi degradacja terenów zielonych. Przy transporcie materiałów oraz podczas prac związanych z wykonaniem urządzenia wodnego nie zajdzie potrzeba wycinki drzew oraz nie naruszy się systemu korzeniowego. Podczas prac całkowita powierzchnia zajęta przez materiały oraz sprzęt nie przekroczy 40 m2 przy obudowie otworu studziennego. Wszystkie prace związane 
z zamontowaniem obudowy i uruchomieniem ujęcia prowadzone będą we własnym zakresie. Do wykonania obudowy użyte zostaną gotowe komponenty.

Przewidywana ilość materiałów:

―	kręgi betonowe Ø 2,2 m (zew.) długości 1 m – 2 szt.,

―	płyta górna żelbetowa Ø 2,2 m z dwoma włazami Ø 0,6 m – 1 szt.,

―	płyta dolna betonowa Ø 2,2 m – 1 szt.,

―	1 komplet armatury studziennej o średnicy 3” (wodomierz przepływowy, zawór zwrotny, zawór odcinający, manometr, kranik do poboru wody, głowica studzienna 
Ø 16”),

―	rury pompowe, stalowe, kołnierzowe  śred. 3” długości – ca 12 m,

―	pompa głębinowa z silnikiem 11 kW,

―	hydrofor o poj. 300 l – 1 szt.

Energia elektryczna będzie wykorzystywana dopiero na etapie wprowadzenia do otworu pompy głębinowej i jest przewidywana około 11 kW/h. Wszystkie prace wykonywane będą ręcznie, zamontowanie obudowy nie będzie wiązać się z prowadzeniem wykopów ponieważ, drena posadowiona będzie na powierzchnia gruntu.

Etap prac budowlanych, wiązał się będzie z emisją do środowiska pewnych ilości hałasu, zanieczyszczeń i pyłów, a także z powstawaniem niewielkich ilości odpadów, ścieków socjalno-bytowych. Niedojdzie jednak do wytwarzania pola elektromagnetycznego, prace te nie spowodują fizycznych zmian na danym terenie, nie zmienią jego warunków topograficznych i nie naruszą stosunków wodnych na omawianym obszarze.

Źródłem emisji będzie przede wszystkim praca maszyn potrzebnych do wykonania robót ziemnych oraz pojazdy transportujące materiały i surowce. Oddziaływania te będą okresowe, krótkotrwałe i ustaną po zakończeniu etapu budowy. Urobek z wykopu będzie odprowadzany do wyrównania terenu wokół urządzenia wodnego. Materiały do budowy zostaną dowiezione na plac budowy od dostawców zewnętrznych. Realizacja inwestycji bezpośrednio nie będzie wiązać się ze znacznym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Nie przewiduje się zapotrzebowania na energię cieplną, ani gazową.

Na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia mogą powstawać niewielkie ilości odpadów. Wszelkie powstające odpady będą selektywnie zbierane w specjalnie wydzielonych miejscach i pojemnikach przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa ich magazynowania, a następnie będą przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia, odpowiednio na transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Do realizacji przedsięwzięcia będą wykorzystywane materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie uzyskanych atestów i certyfikatów. Do wykonania obudowy użyte  zostaną gotowe komponenty. Energia elektryczna będzie wykorzystywana dopiero na etapie wprowadzenia do otworu pompy głębinowej. Biorąc pod uwagę zakres 
i skalę planowanego przedsięwzięcia, zużycie ww. surowców będzie ograniczone do minimum i nie będzie miało jakiegokolwiek negatywnego wpływu na środowisko.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wszelkie roboty będą wykonywane w technologii umożliwiającej sprawne wykonanie prac, przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w prawidłowy sposób. Prace będą prowadzone w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska oraz z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W Kip zaproponowano działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie i minimalizację oddziaływań i uciążliwości.

Na etapie eksploatacji oddziaływanie na środowisko związane może być nieznacznie 
z emisją hałasu oraz niewielkie ilości odpadów związane z pracami serwisowymi. Do urządzeń, które mogą stanowić źródła hałasu należeć będzie pompa głębinowa (zlokalizowana pod ziemią w studni głębinowej). Na etapie eksploatacji pobór wody nie będzie wiązać się z wykorzystywaniem surowców, materiałów oraz paliw, natomiast wystąpi zapotrzebowanie na energię elektryczną na potrzeby pracy urządzeń.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących 
o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138) planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 
a także przedmiotowe przedsięwzięcie przy zastosowaniu przedstawionej technologii nie będzie wiązać się z ryzykiem wystąpienia katastrof naturalnych i budowlanych oraz ze względu na skalę i charakter przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie podlegać ryzyku związanemu ze zmianami klimatu.

Z Kip nie wynika, że w rejonie przedsięwzięcia występują siedliska łęgowe, ujścia rzek oraz obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, jak również strefy ochronne ujęć wód, obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w znacznej odległości od mórz 
i obszarów wybrzeży, a także poza obszarami górskimi i leśnymi, poza terenami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne kulturowe lub archeologiczne, poza obszarem przylegającym do jezior. Ze względu na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia można jednoznacznie stwierdzić, iż nie będzie ono powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Teren przeznaczony pod ww. przedsięwzięcie nie jest położony w obszarze żadnego 
z korytarzy ekologicznych, a także nie jest położony na terenie obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916), zlokalizowanych w odległości do 5 km. Najbliższym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Grądy nad Lindą PLH100022 położony w odległości ok. 
14 km od granic działki inwestycyjnej.

Biorąc pod uwagę skalę i położenie przedsięwzięcia, to nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony ww. obszaru Natura 2000, w tym w szczególności nie będzie powodować pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków, dla ochrony których wyznaczono dany obszar Natura 2000, nie będzie wpływało negatywnie na gatunki, dla ochrony których został wyznaczony dany obszar oraz nie pogorszy integralności obszarów Natura 2000 i ich powiązania z innymi obszarami.

Podsumowując na podstawie informacji zawartych w Kip można stwierdzić brak wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. W przypadku fazy realizacji przedsięwzięcia wystąpi krótkotrwałe oddziaływanie, nie powodujące jednak trwałego, znacznego pogorszenia się stanu środowiska. Uciążliwości prac budowlanych względem najbliższej zabudowy będą ograniczone w czasie. Planowana inwestycja na etapie eksploatacji, przy prawidłowym jej funkcjonowaniu, nie będzie oddziaływać w sposób uciążliwy na środowisko.

Obwieszczeniem z dnia 22 sierpnia 2022 r. nr OŚ.6220.15-8.2022.WK wyznaczono stronom 7-dniowy termin od daty uznania zawiadomienia za doręczone na zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne pisma 
w przedmiotowej sprawie.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

- Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

- W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu 
i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

- W przypadku zasiedlenia terenu przedsięwzięcia przez chronione gatunki roślin, zwierząt, bądź grzybów, przed przenoszeniem osobników gatunków chronionych, przed rozpoczęciem prac mogących doprowadzić do zniszczenia osobników gatunków chronionych i ich siedlisk, umyślnego płoszenia bądź niepokojenia, lub mogących mieć inny negatywny wpływ na gatunki chronione należy uzyskać stosowne zezwolenia, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Załączniki:

- Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś

Otrzymują:

- Pełnomocnik

- Strony postępowania – obwieszczenie zgodnie z art. 49 KPA

- a/a

Do wiadomości:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, 90-113 Łódź, ul. Traugutta 25

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 95-200 Pabianice ul. Kilińskiego 10/12

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, Pl. Wolności 1, 98-200 Sieradz